同型半胱氨酸标准品

规格:	2 x 1 x 3 ml

预期用途

本产品用于朗道同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法）检测的校准。

制备及稳定性

未开瓶：开瓶即用，未开瓶时产品可稳定至失效日期。

开瓶：开瓶后，本产品在2~8℃条件下，密封保存且未受污染，可稳定60天。使用后，剩余产品请勿倒回原瓶。

赋值

本品经朗道实验室赋值，结果参见下表：

| 水平 | 批号 | 浓度 | 失效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 104HY | 0 µmol/l | 2020-01 |
| 1 | 105HY | 28 µmol/l | 2020-01 |

安全提示

参见安全数据表。

30 Oct ’18 ne

本页留白